金华市档案馆消毒设备维护保养采购报价回函

项 目	内 容 描 述	工作要求	金 额
消毒设备维护保养

定期维护保养1次，临时维修服务≤3次。	1.箱体保养

2.门保养

3.安全阀保养

4.热水循环系统保养

5.真空系统保养

6.门封系统保养

7.加药系统保养

8.控制系统维护

9.计算机系统保养

10.整机测试

_____元
总价	大写：

报价单位：

报价时间： 年 月 日