报价函

金华市档案馆：

我公司就“金华市档案馆消防设备采购”所需的服务作出如下报价：

一、报价表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02款消防服 | 6 | 套 |  |  |  | 1.原有消防服老旧需更新；2.含藏青色衣服、裤子，头盔、腰带、手套 |
| 2 | 消防服专用防爆手电 | 6 | 套 |  |  |  | 带专用支架 |
| 3 | 烟感更换 | 3 | 个 | 建议参照原品牌（海湾） |  |  | 1.存在故障或老旧，需更换；2.约12米高，含登高作业措施费；建议参照原品牌（海湾） |
| 4 | 对讲机 | 3 | 套 |  |  |  | 1.存在故障影响使用，需更换；2.全国通，含通讯流量费，需要具备时间显示、键盘锁定、录音、定位、彩屏显示、省电、优先通话等功能。 |
| 5 | 楼层显示器 | 11 | 台 | 建议参照原品牌（海湾） |  |  | 根据国家相关规定，电子产品最长使用年限为10年，已严重超期使用。建议参照原品牌（海湾） |
| 6 | 细水雾系统控制模块 | 32 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 细水雾系统输入模块 | 32 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 定制不锈钢消防箱门 | 27 | 套 |  |  |  | 1.部分消防门无法有效开关，影响使用，需更换；2.边框不锈钢，面板玻璃，含拆除安装 |
| 9 | 二氧化碳灭火器防冻手套 | 13 | 双 |  |  |  | 确保二氧化碳灭火器使用安全 |
| 总金额（大小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |